| 名 称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU 6ES7214-1HG40-0XB0 | 1214DC/DC/DC | 3 | 西门子 |
| 存储卡6ES7954-8LC04-0AA0 | 4M | 3 | 西门子 |
| 模块6ES7 231-5ND32-0XB0 | SM 1231 A14X16位 | 2 | 西门子 |
| 模块6ES7223-1PL32-0XB0 | 16DI/16DO | 8 | 西门子 |
| 模块6ES7221-1BH32-0XB0 | 16入 | 4 | 西门子 |
| 交换机6GK5008-0BA10-1AB2 | SCALANCE X008 | 3 | 西门子 |
| 触摸屏6AV2128-3QB06-0AX1 | MTP1500 精智版 | 1 | 西门子 |
| 软启动器 3RW3027-1BB04 | 24V | 3 | 西门子 |
| BOP面板6SL3255-0AA00-4CA1 | BOP-2 | 8 | 西门子 |
| 控制单元6SL3244-0BB12-1FA0 | CU240E-2PN | 8 | 西门子 |
| 变频器6SL3210-1PE22-7UL0 | AC380V/11KW | 5 | 西门子 |
| 变频器6SL3210-1PE23-3UL0 | AC380V/15KW | 3 | 西门子 |
| 接口模块6ES7155-6AU00-0DNO | IM 155-6 PN HS | 3 | 西门子 |
| 总线适配器6ES7193-6AF00-0AAC | 2xRJ45 | 3 | 西门子 |
| 输入模块6ES7 131-6BH00-0BA0 | 16入 | 3 | 西门子 |
| 输出模块6ES7 132-6BH00-0BA0 | 16出 | 3 | 西门子 |
| 直插端子6ES7193-68P00-0DA0 | 单独馈电端子 | 6 | 西门子 |